INFRAZÁŘIČ – el. topení – 2ks

Minimální výkon: 1900 W

Napájení: 230 V

Výhřevná plocha: min. 20 m2

Ostatní vybavení: barva antracit, stěnový držák, dálkové ovládání.